## Index
Environnement et énergie
Environnement et société
12.2.1 | Eau de distribution
12.2.1.1 | Approvisionnement | 2005-2022 | région
12.2.1.2 | Compteurs et abonnés | 2005-2022 | commune
12.2.1.3 | Consommation d'eau | 2005-2022 | commune
12.2.1.4 | Qualité microbiologique et chimique | 2005-2022 | station de mesure
12.2.2 | Déchets
Collectes de Bruxelles-Propreté
12.2.2.1 | Types de déchets collectés (méthodologie 2009-2014) | 2009-2014 | région
12.2.2.2 | Types de déchets collectés (nouvelle méthodologie adoptée en 2016) | 2014-2022 | région
12.2.2.3 | Modes de valorisation des déchets ménagers | 2022 | région
Traitement
12.2.2.4 | Recyclage des matériaux d'emballages ménagers | 2005-2019 | région
12.2.3 | Cadre de vie
Enquête socio-économique
12.2.3.1 | Logements avec jardins et/ou citernes d'eau de pluie | 2001 | commune
12.2.3.2 | Appréciation de la qualité de l'environnement du quartier | 2001 | région
Enquête "Quality of life in European cities"
12.2.3.3 | Appréciation de la qualité de l'environnement de la ville | 2019 | région/ville
12.2.3.4 | Appréciation de la qualité de l'environnement, de certains services et équipements | 2004-2019 | région
Accessibilité des espaces verts
12.2.3.5 | Espaces verts et récréatifs accessibles au public | 2022 | commune
12.2.3.6 | Potagers accessibles depuis l'espace public | 2018 | commune
12.2.4 | Criminalité environnementale
12.2.4.1 | Délits enregistrés contre l'environnement | 2005-2022 | région
Dernière mise à jour : 15-05-2024

## 12.2.1.1
Tableau 12.2.1.1
Approvisionnement en eau potable de distribution en Région de Bruxelles-Capitale
2005-2022
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019[a5][b] | 2020 | 2021 | 2022[a7]
Production de la Région de Bruxelles-Capitale (m³) | 2262988 | 1946184 | 2211224 | 1837342 | 1780949 | 1791277 | 1737309 | 1758345 | 2055662 | 2140434 | 2086143 | 1980788 | 2031209 | 2021260 | 1978192 | 1824795 | 1786171 | 1858041
Approvisionnement capté hors Région de Bruxelles-Capitale (m³) | 66068382 | 66302139 | 65224791 | 65096095 | 66424173 | 67153548 | 66402838 | 66842292 | 67069433 | 66604524 | 66228171 | 65928289 | 66212186 | 66799202 | 65975317 | 66552982 | 64121456 | 64320560
Approvisionnement de la Région de Bruxelles-Capitale (m³)[a1] | 68331370 | 68248323 | 67436015 | 66933437 | 68205122 | 68944825 | 68140147 | 68600637 | 69125095 | 68744958 | 68314314 | 67909077 | 68243395 | 68820462 | 67953509 | 68377777 | 65907627 | 66178601
Approvisionnement facturé aux abonnés (m³)[a2] | 60312148 | 59955781 | 59223392 | 59141488 | 60203367 | 58018752 | 60245792 | 58676383 | 59926802 | 60983902 | 59364134 | 59376423 | 59513418 | 59317300 | 63666245 | 60421925 | 51.431.447 [a6] | :
Approvisionnement consommé par les abonnés (m³)[a3] | :x | :x | :x | :x | :x | 59240026.111 | 59473003.3845 | 59228013.5595 | 59776329.6995 | 59786611.129 | 59758819.737 | 59600006.8865 | 60194515.8205 | 60593565.8675 | 60230110 | 58997782 | 59670003 | 60585761
Approvisionnement non enregistré auprès des abonnés[a4] (m³) | 8019222 | 8292542 | 8212623 | 7791949 | 8001755 | 10926073 | 7894355 | 9924254 | 9198293 | 7761056 | 8950180 | 8532654 | 8729977 | 9503162 | 7732399 | 9379995 | 6237624 | 5592840
Part de l'approvisionnement capté en Région de Bruxelles-Capitale (%) | 3.312 | 2.852 | 3.279 | 2.745 | 2.611 | 2.598 | 2.55 | 2.563 | 2.974 | 3.114 | 3.0537 | 2.9168 | 2.976 | 2.937 | 2.911 | 2.669 | 2.7101 | 2.8076
Part de l'approvisionnement non enregistré auprès des abonnés (%) | 11.736 | 12.151 | 12.178 | 11.641 | 11.732 | 15.848 | 11.585 | 14.467 | 13.307 | 11.29 | 13.101 | 12.565 | 12.792 | 13.809 | 11.377 | 14 | 9.5 | 8.5
Unités : mètre cube, pourcentage de l'approvisionnement
Échelle géographique : région
Source : Hydrobru, Vivaqua
b = rupture de série (voir notes a3 à a5)
: = non disponible
:x = non existant
a1 : Approvisionnement des 19 communes bruxelloises (= eau qui entre dans le réseau de distribution), hors alimentation du lac du Bois de la Cambre
a2 : Volumes facturés durant l'année de référence, quelle que soit la période de consommation (la facturation de l'année N peut parfois correspondre à des consommations de l'année N-1)
a3 : Volumes consommés par les abonnés (estimation indépendante de la période de facturation, effectuée sur base de la consommation moyenne journalière des compteurs). Méthode de calcul mise en place en 2019 et appliquée rétrospectivement jusqu'en 2010.
a4 : Entre 2005 et 2018, l'approvisionnement non enregistré est la différence entre l'approvisionnement de la RBC et le volume facturé aux abonnés. A partir de 2019, c'est la différence entre l'approvisionnement de la RBC et le volume consommé par les abonnés. Les volumes non enregistrés comprennent les fuites sur réseau, les purges sur les conduites lors de travaux,
les volumes utilisés par les services incendie et les services communaux, les chantiers itinérants, les fraudes, etc. Les pertes réelles du réseau sont donc moindres puisqu'une partie de ces approvisionnements sont autorisés (ex. bouches incendie, opérations techniques, nettoyage des voiries)
a5 : En 2019, un grand nombre de régularisations de facturation des volumes consommés les années précédentes ont été effectuées, ce qui augmente virtuellement les volumes facturés sur l'année 2019.
a6 : La facturation a été arrêtée au 15/11/2021 pour cause de changement de logiciel.
a7: L'année 2022 a été marquée par des problèmes informatiques, ce qui a entraîné des retards importants dans la facturation et dans le traitement des dossiers clients.
Retour à l'index

## 12.2.1.2
Tableau 12.2.1.2
Consommation d'eau dans les communes bruxelloises - nombre de compteurs et d'abonnés
2005-2022
| 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021[a2] |  | 2022[a3]
| Compteurs | Abonnés | Compteurs | Abonnés | Compteurs | Abonnés | Compteurs | Abonnés | Compteurs | Abonnés | Compteurs | Abonnés | Compteurs | Abonnés | Compteurs | Abonnés | Compteurs | Abonnés | Compteurs | Abonnés | Compteurs | Abonnés | Compteurs | Abonnés | Compteurs | Abonnés | Compteurs | Abonnés | Compteurs | Abonnés | Compteurs | Abonnés | Compteurs | Abonnés | Compteurs | Abonnés
Anderlecht | 24605 | 24519 | 24897 | 24887 | 25784 | 25503 | 26247 | 26030 | 26700 | 26425 | 27200 | 26963 | 28176 | 27790 | 28715 | 28414 | 29457 | 29303 | 29765 | 29590 | 30616 | 30237 | 30924 | 31156 | 32324 | 31864 | 33550 | 32893 | 34382 | 34043 | 35598 | 35387 | 35645 | 36240 | 36587 | :
Auderghem | 9904 | 9910 | 9997 | 10003 | 10316 | 10323 | 10422 | 10378 | 10579 | 10579 | 10711 | 10732 | 10845 | 10820 | 11167 | 10933 | 11225 | 11273 | 11311 | 11289 | 11488 | 11406 | 11497 | 11531 | 11666 | 11627 | 11815 | 11761 | 12130 | 11867 | 12215 | 12178 | 12131 | 12209 | 12300 | :
Berchem-Sainte-Agathe | 6178 | 6166 | 6396 | 6339 | 6520 | 6447 | 6674 | 6579 | 6811 | 6720 | 6897 | 6826 | 6954 | 6858 | 7060 | 7002 | 7141 | 7080 | 7250 | 7222 | 7362 | 7295 | 7426 | 7450 | 7600 | 7524 | 7584 | 7577 | 7763 | 7719 | 7815 | 7799 | 7730 | 7854 | 7868 | :
Bruxelles | 42830 | 41315 | 43498 | 42053 | 44421 | 42766 | 45359 | 43780 | 46542 | 44511 | 47587 | 45812 | 48566 | 46733 | 49687 | 47952 | 51294 | 49950 | 52187 | 51428 | 53708 | 52721 | 54106 | 54108 | 58624 | 56032 | 58979 | 57948 | 61054 | 60244 | 62288 | 61164 | 62618 | 62314 | 62880 | :
Etterbeek | 12690 | 12652 | 12781 | 12731 | 13250 | 13163 | 13659 | 13578 | 13815 | 13665 | 13965 | 13817 | 14082 | 13970 | 14253 | 14112 | 14503 | 14450 | 14625 | 14535 | 14922 | 14725 | 14968 | 15040 | 15467 | 15265 | 15803 | 15678 | 16115 | 15870 | 16262 | 16114 | 16550 | 16331 | 16484 | :
Evere | 7454 | 7445 | 7614 | 7595 | 7868 | 7752 | 7944 | 7921 | 8088 | 7973 | 8162 | 8132 | 8324 | 8203 | 8643 | 8540 | 8741 | 8724 | 9232 | 8995 | 9651 | 9418 | 9677 | 9740 | 10294 | 10140 | 10745 | 10655 | 10976 | 10878 | 11191 | 11107 | 11405 | 11371 | 11476 | :
Forest | 13543 | 13375 | 13687 | 13508 | 14004 | 13716 | 14152 | 13880 | 14206 | 13968 | 14457 | 14113 | 14803 | 14422 | 15095 | 14766 | 15411 | 15253 | 15511 | 15401 | 15807 | 15673 | 15846 | 15904 | 16579 | 16233 | 16669 | 16569 | 17045 | 16926 | 17457 | 17227 | 17563 | 17694 | 17834 | :
Ganshoren | 6443 | 6448 | 6506 | 6533 | 6558 | 6583 | 6622 | 6632 | 6698 | 6717 | 6750 | 6757 | 6808 | 6818 | 6841 | 6847 | 6878 | 6894 | 6943 | 6908 | 7034 | 6994 | 7046 | 7040 | 7101 | 7113 | 7172 | 7166 | 7288 | 7229 | 7354 | 7338 | 7319 | 7388 | 7431 | :
Ixelles | 25200 | 24808 | 25826 | 25265 | 26217 | 25649 | 26608 | 25971 | 26941 | 26252 | 27302 | 26673 | 28007 | 27249 | 28471 | 27699 | 29015 | 28576 | 29002 | 28833 | 29506 | 29140 | 29610 | 29646 | 31316 | 30474 | 31708 | 31235 | 32281 | 31940 | 32776 | 32432 | 32751 | 32775 | 5880 | :
Jette | 12488 | 12419 | 12721 | 12694 | 12902 | 12851 | 13258 | 13041 | 13513 | 13457 | 13683 | 13548 | 13840 | 13722 | 14162 | 14067 | 14470 | 14434 | 14819 | 14719 | 14943 | 14879 | 14985 | 15020 | 15336 | 15169 | 15439 | 15350 | 15552 | 15488 | 15759 | 15662 | 15868 | 15859 | 25441 | :
Koekelberg | 4547 | 4493 | 4596 | 4553 | 4664 | 4639 | 4734 | 4692 | 4815 | 4758 | 4956 | 4882 | 5022 | 4991 | 5083 | 5042 | 5187 | 5180 | 5210 | 5212 | 5292 | 5264 | 5326 | 5355 | 5471 | 5426 | 5522 | 5487 | 5627 | 5582 | 5814 | 5740 | 5862 | 5822 | 15503 | :
Molenbeek-Saint-Jean | 17264 | 16961 | 17669 | 17329 | 18012 | 17641 | 18759 | 18181 | 19315 | 18717 | 19753 | 19217 | 20069 | 19678 | 20719 | 20110 | 21139 | 20968 | 21344 | 21146 | 21946 | 21688 | 22046 | 22080 | 23119 | 22696 | 23504 | 23253 | 24147 | 24017 | 24922 | 24591 | 24982 | 25146 | 7247 | :
Saint-Gilles | 11378 | 11121 | 11641 | 11351 | 11829 | 11530 | 12027 | 11705 | 12229 | 11914 | 12597 | 12232 | 12796 | 12434 | 13054 | 12745 | 13404 | 13179 | 13483 | 13354 | 13727 | 13547 | 13821 | 13956 | 14605 | 14228 | 14776 | 14574 | 15000 | 14868 | 15231 | 15088 | 15404 | 15330 | 37624 | :
Saint-Josse-ten-Noode | 4935 | 4909 | 4978 | 4927 | 5057 | 5005 | 5157 | 5096 | 5276 | 5136 | 5448 | 5276 | 5522 | 5434 | 5591 | 5513 | 5637 | 5631 | 5768 | 5760 | 5889 | 5868 | 5942 | 6068 | 6547 | 6392 | 6756 | 6731 | 6923 | 6858 | 7122 | 7045 | 7247 | 7186 | 29485 | :
Schaerbeek | 27098 | 26925 | 27473 | 27154 | 27927 | 27563 | 28299 | 27911 | 28878 | 28349 | 29364 | 28954 | 30164 | 29727 | 30704 | 30286 | 31411 | 31230 | 31889 | 31639 | 32679 | 32370 | 32841 | 33271 | 34543 | 34092 | 35224 | 34880 | 36131 | 35791 | 36934 | 36473 | 37356 | 37125 | 17784 | :
Uccle | 24197 | 23989 | 24451 | 24153 | 24699 | 24404 | 25078 | 24677 | 25306 | 24926 | 25653 | 25149 | 25925 | 25583 | 26182 | 25931 | 26505 | 26328 | 26662 | 26582 | 26993 | 26770 | 27107 | 27119 | 28046 | 27525 | 28387 | 28059 | 28803 | 28627 | 28964 | 28914 | 28479 | 29260 | 13632 | :
Watermael-Boitsfort | 7982 | 7954 | 8027 | 7988 | 8032 | 7983 | 8055 | 8014 | 8091 | 8025 | 8105 | 8055 | 8143 | 8089 | 8196 | 8129 | 8214 | 8181 | 8196 | 8179 | 8231 | 8200 | 8237 | 8231 | 8412 | 8349 | 8459 | 8385 | 8496 | 8479 | 8595 | 8570 | 8489 | 8596 | 33223 | :
Woluwe-Saint-Lambert | 14005 | 13826 | 14247 | 13951 | 14632 | 14295 | 14875 | 14632 | 14895 | 14646 | 15137 | 14885 | 15430 | 15109 | 15632 | 15384 | 15885 | 15669 | 15825 | 15735 | 16191 | 15923 | 16259 | 16490 | 17165 | 16859 | 17345 | 17198 | 17337 | 17344 | 17591 | 17461 | 17695 | 17638 | 15962 | :
Woluwe-Saint-Pierre | 12273 | 12137 | 12410 | 12272 | 12457 | 12348 | 12527 | 12397 | 12635 | 12470 | 12707 | 12553 | 12856 | 12613 | 12896 | 12782 | 13020 | 12932 | 13025 | 12987 | 13141 | 13079 | 13155 | 13142 | 13329 | 13193 | 13443 | 13348 | 13460 | 13464 | 13557 | 13522 | 13554 | 13580 | 8636 | :
Région de Bruxelles-Capitale[a1] | 285014 | 281372 | 289415 | 285286 | 295149 | 290161 | 300456 | 295095 | 305333 | 299208 | 310434 | 304576 | 316332 | 310243 | 322151 | 316254 | 328537 | 325235 | 332047 | 329514 | 339126 | 335197 | 340819 | 342347 | 357544 | 350201 | 362880 | 358747 | 370510 | 367234 | 377445 | 373812 | 378648 | 379718 | 383277 | :
Unités : nombre de compteurs, nombre d'abonnés
Échelle géographique : commune
Source : Hydrobru, Vivaqua
: = non disponible
a1 : Hors contrats particuliers et chantiers itinérants (266 compteurs en 2022).
a2 : Les données sont de juin 2022 pour cause de changement de logiciel fin 2021.
a3: Le nombre d'abonnés n'est plus suivi.
Retour à l'index

## 12.2.1.3
Tableau 12.2.1.3
Consommation d'eau dans les communes bruxelloises - consommation facturée en m³
2005-2022
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022[a2]
Anderlecht | 4492482 | 4679047 | 4548298 | 4592428 | 4676621 | 4988495 | 5038882 | 4623219 | 4985242 | 4918427 | 4713966 | 4902351 | 4859901 | 4965219 | 5138118 | 5082087 | 5198161 | :
Auderghem | 1455554 | 1437465 | 1475635 | 1458710 | 1421168 | 1412556 | 1378173 | 1506874 | 1447865 | 1477440 | 1457205 | 1491618 | 1416768 | 1397114 | 1728525 | 1439759 | 902945 | :
Berchem-Sainte-Agathe | 849874 | 796189 | 845539 | 837157 | 892890 | 850351 | 879988 | 873068 | 887951 | 893041 | 902448 | 924763 | 882128 | 949243 | 964760 | 970644 | 905496 | :
Bruxelles | 12049188 | 12062210 | 12181262 | 12273491 | 11872998 | 11287801 | 10882238 | 12660019 | 11976359 | 11474193 | 11194111 | 11069020 | 11669356 | 10347649 | 13330983 | 11010640 | 5828551 | :
Etterbeek | 2285864 | 2259285 | 2163887 | 2175107 | 2189505 | 2338891 | 2186572 | 2267821 | 2168804 | 2310456 | 2224506 | 2238956 | 2181123 | 2281347 | 2378257 | 2283919 | 2215203 | :
Evere | 1516052 | 1475409 | 1488189 | 1494125 | 1504437 | 1469436 | 1517539 | 1432724 | 1607681 | 1595260 | 1543495 | 1610972 | 1653874 | 1618314 | 1776129 | 1794313 | 1739272 | :
Forest | 2503036 | 2444693 | 2360375 | 2339587 | 2308028 | 2471094 | 2340352 | 2278530 | 2483845 | 2332316 | 2326163 | 2351803 | 2397963 | 2254917 | 2342281 | 2301853 | 2284182 | :
Ganshoren | 866356 | 855033 | 865468 | 862464 | 958823 | 784879 | 881029 | 893107 | 875849 | 892000 | 890603 | 890554 | 881192 | 923616 | 955646 | 924348 | 936116 | :
Ixelles | 4725991 | 4760422 | 4611566 | 4559421 | 4541635 | 4621258 | 4655469 | 4795059 | 4658527 | 4762115 | 4668628 | 4771786 | 4656166 | 4801189 | 4881809 | 5141675 | 4144498 | :
Jette | 1880972 | 1808170 | 1823002 | 1817267 | 1896092 | 1967528 | 1875238 | 1841403 | 1975850 | 1992572 | 1850804 | 1980355 | 1970033 | 1941724 | 2005005 | 2068370 | 1999574 | :
Koekelberg | 791432 | 795087 | 773747 | 786372 | 798242 | 797902 | 820188 | 835531 | 791382 | 862480 | 816845 | 841945 | 801294 | 844697 | 823632 | 827280 | 853249 | :
Molenbeek-Saint-Jean | 3623458 | 3571350 | 3542454 | 3571563 | 3717114 | 3786411 | 3758407 | 3797317 | 3501007 | 3771272 | 3718373 | 3644350 | 3718266 | 3791659 | 3852077 | 3984518 | 3849440 | :
Saint-Gilles | 2736965 | 2691176 | 2653563 | 2708330 | 2884361 | 2383187 | 2624887 | 2741386 | 2693971 | 2763763 | 2620609 | 2647676 | 2613499 | 2765780 | 2700946 | 2688611 | 2429966 | :
Saint-Josse-ten-Noode | 1446977 | 1452816 | 1493107 | 1522142 | 1476585 | 1642319 | 1420569 | 1448053 | 1531589 | 1545374 | 1431404 | 1410537 | 1418564 | 1491259 | 1508180 | 1436059 | 1295923 | :
Schaerbeek | 5403191 | 5415650 | 5209939 | 5372306 | 6087278 | 4719953 | 5644297 | 5535867 | 5360875 | 5486022 | 5445586 | 5359786 | 5250339 | 5334243 | 5613388 | 5600846 | 5267832 | :
Uccle | 4031131 | 4041981 | 3962552 | 3723563 | 3885978 | 3876165 | 3872654 | 3975212 | 3779824 | 4003251 | 3877098 | 3828614 | 3799410 | 3813318 | 3939414 | 3997789 | 3775862 | :
Watermael-Boitsfort | 1277509 | 1208216 | 1147357 | 958034 | 1275564 | 918899 | 728381 | 1483048 | 1141538 | 1050626 | 1056522 | 1061607 | 795087 | 1224024 | 1144531 | 846583 | 486414 | :
Woluwe-Saint-Lambert | 2534257 | 2512370 | 2558364 | 2489308 | 2506886 | 2571450 | 2485042 | 2555264 | 2639277 | 2601952 | 2553498 | 2590071 | 2664268 | 2719353 | 2647819 | 2732323 | 2667256 | :
Woluwe-Saint-Pierre | 2032638 | 2023954 | 2021962 | 1931960 | 1971863 | 1942611 | 1898242 | 1922910 | 1923506 | 1899310 | 1843304 | 1794771 | 1849674 | 1809854 | 1897680 | 1866696 | 1883288 | :
Région de Bruxelles-Capitale[a1] | 56502927 | 56290523 | 55726266 | 55473335 | 56866068 | 54831186 | 54888147 | 57466412 | 56430942 | 56631870 | 55135168 | 55411535 | 55478905 | 55274519 | 59629180 | 56998313 | 48663228 | :
Unités : mètre cube, nombre d'habitants, mètre cube par habitant
Échelle géographique : commune
Source : Hydrobru, Vivaqua
a1 : Hors contrats particuliers (2.691.892 m³ en 2021) et chantiers itinérants (76.327 m³ en 2021)
a2: L'année 2022 a été marquée par des problèmes informatiques, ce qui a entraîné des retards importants dans la facturation et dans le traitement des dossiers clients.
Retour à l'index

## 12.2.1.4
Tableau 12.2.1.4
Qualité des eaux de distribution en Région de Bruxelles-Capitale - paramètres indicateurs, microbiologiques et chimiques
2005-2022
Paramètres mesurés[a1] | Année | Unité | Valeurs ou concentrations maximales admissibles[a1][a2] | Réservoir Callois | Réservoir Rhode | Réservoir Boitsfort | Réservoir Uccle | Réservoir Ixelles | Feeder Daussoulx-Boitsfort
Température | 2005 | °C | 25 | 13 | 11.5 | 11.1 | 12.6 | 11.3 | 11.5
Couleur | 2005 | mg/l Pt/Co | 20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Saveur | 2005 | taux dil 25 | 3 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Odeur | 2005 | taux dil 25 | 3 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Turbidité | 2005 | NTU | 1 | 0.2 | <0,2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2
pH (20°C) | 2005 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 8.01 | 7.61 | 7.61 | 7.49 | 7.56 | 7.66
Conductivité (20°C) | 2005 | µS/cm | 2100 | 456 | 676 | 679 | 594 | 683 | 623
Ammonium | 2005 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitrates | 2005 | mg/l | 50 | 13.3 | 18.3 | 26.7 | 23 | 24.2 | 13.5
Nitrites | 2005 | mg/l | 0.1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
Bactéries coliformes | 2005 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2005 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entérocoques | 2005 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2005 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Germes totaux à 22°C | 2005 | nb/ml | pas de norme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium | 2005 | µg/l | 200 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10
Température | 2006 | °C | 25 | 15.9 | 12 | 11.4 | 13.3 | 11.1 | 11.7
Couleur | 2006 | mg/l Pt/Co | 20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Saveur | 2006 | taux dil 25 | 3 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Odeur | 2006 | taux dil 25 | 3 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Turbidité | 2006 | NTU | 1 | <0,2 | 0.3 | <0,2 | 0.3 | 0.2 | 0.2
pH (20°C) | 2006 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 8.11 | 7.74 | 7.87 | 7.64 | 7.71 | 7.81
Conductivité (20°C) | 2006 | µS/cm | 2100 | 446 | 658 | 653 | 574 | 674 | 591
Ammonium | 2006 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitrates | 2006 | mg/l | 50 | 14 | 19.2 | 23 | 22.9 | 23.3 | 13.7
Nitrites | 2006 | mg/l | 0.1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
Bactéries coliformes | 2006 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2006 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entérocoques | 2006 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2006 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Germes totaux à 22°C | 2006 | nb/ml | pas de norme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium | 2006 | µg/l | 200 | 14 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7
Température | 2007 | °C | 25 | 12.5 | 11.5 | 11.8 | 13.8 | 11.5 | 12
Couleur | 2007 | mg/l Pt/Co | 20 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10
Saveur | 2007 | taux dil 25 | 3 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Odeur | 2007 | taux dil 25 | 3 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Turbidité | 2007 | NTU | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3
pH (20°C) | 2007 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 8.17 | 7.77 | 7.84 | 7.64 | 7.73 | 7.82
Conductivité (20°C) | 2007 | µS/cm | 2100 | 420 | 660 | 648 | 596 | 668 | 592
Ammonium | 2007 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitrates | 2007 | mg/l | 50 | 14.7 | 20.5 | 25.8 | 25.7 | 23.9 | 14
Nitrites | 2007 | mg/l | 0.1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
Bactéries coliformes | 2007 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2007 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entérocoques | 2007 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2007 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Germes totaux à 22°C | 2007 | nb/ml | pas de norme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium | 2007 | µg/l | 200 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10
Température | 2008 | °C | 25 | 12.8 | 11.5 | 11.3 | 12.8 | 11.3 | 11.6
Couleur | 2008 | mg/l Pt/Co | 20 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10
Saveur | 2008 | taux dil 25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Odeur | 2008 | taux dil 25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Turbidité | 2008 | NTU | 1 | <0,2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2
pH (20°C) | 2008 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 8.06 | 7.7 | 7.79 | 7.6 | 7.73 | 7.73
Conductivité (20°C) | 2008 | µS/cm | 2100 | 443 | 656 | 653 | 601 | 662 | 612
Ammonium | 2008 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitrates | 2008 | mg/l | 50 | 14.2 | 19.9 | 21.3 | 23.3 | 21.9 | 13.8
Nitrites | 2008 | mg/l | 0.1 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Bactéries coliformes | 2008 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2008 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entérocoques | 2008 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2008 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Germes totaux à 22°C | 2008 | nb/ml | pas de norme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium | 2008 | µg/l | 200 | 10 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6
Température | 2009 | °C | 25 | 13.9 | 11.5 | 11.5 | 13.5 | 11.3 | 11.9
Couleur | 2009 | mg/l Pt/Co | 20 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10
Saveur | 2009 | taux dil 25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Odeur | 2009 | taux dil 25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Turbidité | 2009 | NTU | 1 | <0,2 | 0.3 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2
pH (20°C) | 2009 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 8.13 | 7.68 | 7.76 | 7.66 | 7.7 | 7.71
Conductivité (20°C) | 2009 | µS/cm | 2100 | 424 | 676 | 638 | 574 | 662 | 598
Ammonium | 2009 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitrates | 2009 | mg/l | 50 | 12.4 | 19.3 | 19.9 | 20.3 | 20.9 | 12.7
Nitrites | 2009 | mg/l | 0.1 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03
Bactéries coliformes | 2009 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2009 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entérocoques | 2009 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2009 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Germes totaux à 22°C | 2009 | nb/ml | pas de norme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium | 2009 | µg/l | 200 | 11 | 3 | 2 | 8 | 2 | 5
Température | 2010 | °C | 25 | 12.6 | 11.8 | 11.6 | 12.9 | 11.4 | 11.8
Couleur | 2010 | mg/l Pt/Co | 20 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10
Saveur | 2010 | taux dil 25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Odeur | 2010 | taux dil 25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Turbidité | 2010 | NTU | 1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2
pH (20°C) | 2010 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 8.06 | 7.73 | 7.82 | 7.65 | 7.71 | 7.78
Conductivité (20°C) | 2010 | µS/cm | 2100 | 448 | 678 | 641 | 565 | 668 | 579
Ammonium | 2010 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitrates | 2010 | mg/l | 50 | 13.9 | 19.5 | 21.4 | 21 | 22 | 13.4
Nitrites | 2010 | mg/l | 0.1 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03
Bactéries coliformes | 2010 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2010 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entérocoques | 2010 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2010 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Germes totaux à 22°C | 2010 | nb/ml | pas de norme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium | 2010 | µg/l | 200 | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5
Température | 2011 | °C | 25 | 14.8 | 12.1 | 12 | 14.7 | 11.6 | 12.9
Couleur | 2011 | mg/l Pt/Co | 20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Saveur | 2011 | taux dil 25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Odeur | 2011 | taux dil 25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Turbidité | 2011 | NTU | 1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2
pH (20°C) | 2011 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 8.04 | 7.62 | 7.75 | 7.64 | 7.71 | 7.77
Conductivité (20°C) | 2011 | µS/cm | 2100 | 470 | 681 | 665 | 611 | 684 | 599
Ammonium | 2011 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitrates | 2011 | mg/l | 50 | 12.5 | 19.6 | 23.4 | 21.4 | 24 | 13.1
Nitrites | 2011 | mg/l | 0.1 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03
Bactéries coliformes | 2011 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2011 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entérocoques | 2011 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2011 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Germes totaux à 22°C | 2011 | nb/ml | pas de norme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium | 2011 | µg/l | 200 | 10 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5
Fer | 2011 | µg/l | 200 | <5 | <5 | <5 | 9.1 | <5 | <5
Température | 2012 | °C | 25 | 12.7 | 11.7 | 11.8 | 13 | 11.3 | 12.3
Couleur | 2012 | mg/l Pt/Co | 20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Saveur | 2012 | taux dil 25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Odeur | 2012 | taux dil 25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Turbidité | 2012 | NTU | 1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 0.3 | <0,2 | <0,2
pH (20°C) | 2012 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 8.02 | 7.67 | 7.73 | 7.58 | 7.67 | 7.77
Conductivité (20°C) | 2012 | µS/cm | 2100 | 428 | 664 | 646 | 615 | 677 | 558
Ammonium | 2012 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitrates | 2012 | mg/l | 50 | 13.6 | 20.4 | 21.4 | 23.6 | 22.2 | 13.5
Nitrites | 2012 | mg/l | 0.1 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03
Bactéries coliformes | 2012 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2012 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entérocoques | 2012 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2012 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Germes totaux à 22°C | 2012 | nb/ml | pas de norme | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium | 2012 | µg/l | 200 | 9.2 | 2.9 | 3.1 | 5.4 | 2.7 | 5.9
Fer | 2012 | µg/l | 200 | <5 | <5 | <5 | 15.1 | <5 | <5
Température | 2013 | °C | 25 | 13.4 | 11.7 | 11.4 | 13.8 | 11.3 | 11.9
Couleur | 2013 | mg/l Pt/Co | 20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Saveur | 2013 | taux dil 25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Odeur | 2013 | taux dil 25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Turbidité | 2013 | NTU | 1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 0.3 | <0,2 | <0,2
pH (20°C) | 2013 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 7.94 | 7.76 | 7.78 | 7.77 | 7.69 | 7.71
Conductivité (20°C) | 2013 | µS/cm | 2100 | 467 | 653 | 655 | 552 | 677 | 585
Dureté totale | 2013 | °fH | 15>TH>67,5 | 21.5 | 34.7 | 35.7 | 26.5 | 36.8 | 30.7
Ammonium | 2013 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitrates | 2013 | mg/l | 50 | 14.5 | 19.3 | 20.2 | 15.8 | 20.1 | 16
Nitrites | 2013 | mg/l | 0.1 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03
Bactéries coliformes | 2013 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2013 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entérocoques | 2013 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2013 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Germes totaux à 22°C | 2013 | nb/ml | pas de norme | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Aluminium | 2013 | µg/l | 200 | 10 | 3.5 | 5.3 | 8.4 | 3 | 5
Fer | 2013 | µg/l | 200 | <5 | <5 | <5 | 15.1 | <5 | <5
Température | 2014 | °C | 25 | 13.8 | 12.4 | 11.8 | 15.2 | 11.7 | 12.7
Couleur | 2014 | mg/l Pt/Co | 20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Saveur | 2014 | taux dil 25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Odeur | 2014 | taux dil 25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Turbidité | 2014 | NTU | 1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 0.3 | <0,2 | <0,2
pH (20°C) | 2014 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 8.03 | 7.68 | 7.62 | 8 | 7.6 | 7.73
Conductivité (20°C) | 2014 | µS/cm | 2100 | 446 | 681 | 696 | 453 | 711 | 599
Dureté totale | 2014 | °fH | 15>TH>67,5 | 19.7 | 35.9 | 38 | 20.2 | 38.8 | 31.2
Ammonium | 2014 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitrates | 2014 | mg/l | 50 | 13 | 18.4 | 24 | 13 | 23.4 | 14.1
Nitrites | 2014 | mg/l | 0.1 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03
Bactéries coliformes | 2014 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2014 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entérocoques | 2014 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2014 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Germes totaux à 22°C | 2014 | nb/ml | pas de norme | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Aluminium | 2014 | µg/l | 200 | 10 | 2.8 | 1.9 | 9.8 | 1.7 | 5.7
Fer | 2014 | µg/l | 200 | <5 | <5 | <5 | 15.1 | <5 | <5
Température | 2015 | °C | 25 | 13.6 | 12.1 | 12.3 | 14.6 | 11.9 | 13.4
Couleur | 2015 | mg/l Pt/Co | 20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Saveur | 2015 | taux dil 25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Odeur | 2015 | taux dil 25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Turbidité | 2015 | NTU | 1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2
pH (20°C) | 2015 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 7.98 | 7.67 | 7.6 | 7.95 | 7.6 | 7.79
Conductivité (20°C) | 2015 | µS/cm | 2100 | 454 | 661 | 709 | 465 | 714 | 545
Dureté totale | 2015 | °fH | 15>TH>67,5 | 20.4 | 34.8 | 38.8 | 22 | 39.5 | 27.5
Ammonium | 2015 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitrates | 2015 | mg/l | 50 | 13.6 | 17.7 | 25.5 | 14.5 | 24.5 | 13.9
Nitrites | 2015 | mg/l | 0.1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
Bactéries coliformes | 2015 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2015 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entérocoques | 2015 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2015 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Germes totaux à 22°C | 2015 | nb/ml | pas de norme | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium | 2015 | µg/l | 200 | 8.9 | 3.7 | 1.5 | 9.1 | 1.7 | 6.5
Fer | 2015 | µg/l | 200 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Température | 2016 | °C | 25 | 13.4 | 11.6 | 11.5 | 14 | 11.3 | 12.4
Couleur | 2016 | mg/l Pt/Co | 20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Saveur | 2016 | taux dil 25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Odeur | 2016 | taux dil 25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Turbidité | 2016 | NTU | 1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2
pH (20°C) | 2016 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 7.99 | 7.65 | 7.64 | 7.79 | 7.63 | 7.73
Conductivité (20°C) | 2016 | µS/cm | 2100 | 459 | 676 | 687 | 525 | 690 | 621
Dureté totale | 2016 | °fH | 15>TH>67,5 | 21.6 | 36.5 | 38.7 | 26.2 | 38.8 | 33.4
Ammonium | 2016 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitrates | 2016 | mg/l | 50 | 14 | 20.8 | 25.5 | 17.3 | 23.7 | 13.1
Nitrites | 2016 | mg/l | 0.1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
Bactéries coliformes | 2016 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2016 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entérocoques | 2016 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2016 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Germes totaux à 22°C | 2016 | nb/ml | pas de norme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium | 2016 | µg/l | 200 | 9.2 | 2.5 | 1.4 | 7.5 | 1.8 | 4.5
Fer | 2016 | µg/l | 200 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Température | 2017 | °C | 25 | 13.7 | 11.8 | 11.9 | 14.1 | 11.8 | 12.8
Couleur | 2017 | mg/l Pt/Co | 20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Saveur[a3] | 2017 | P/A | A | A | A | A | A | A | A
Odeur[a3] | 2017 | P/A | A | A | A | A | A | A | A
Turbidité | 2017 | NTU | 1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2
pH (20°C) | 2017 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 7.97 | 7.66 | 7.68 | 7.66 | 7.63 | 7.7
Conductivité (20°C) | 2017 | µS/cm | 2100 | 468 | 686 | 672 | 567 | 683 | 593
Dureté totale | 2017 | °fH | 15>TH>67,5 | 21 | 37 | 37.5 | 27.7 | 38 | 31
Ammonium | 2017 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitrates | 2017 | mg/l | 50 | 13.4 | 20.1 | 22.8 | 19.5 | 21.3 | 13.9
Nitrites | 2017 | mg/l | 0.1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
Bactéries coliformes | 2017 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2017 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entérocoques | 2017 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2017 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Germes totaux à 22°C | 2017 | nb/ml | pas de norme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium | 2017 | µg/l | 200 | 10 | 2.6 | 2.5 | 7 | 2.4 | 5.2
Fer | 2017 | µg/l | 200 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Température | 2018 | °C | 25 | 14.1 | 11.7 | 11.2 | 14.8 | 11.4 | 12
Couleur | 2018 | mg/l Pt/Co | 20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Saveur[a3] | 2018 | P/A | A | A | A | A | A | A | A
Odeur[a3] | 2018 | P/A | A | A | A | A | A | A | A
Turbidité | 2018 | NTU | 1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
pH (20°C) | 2018 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 7.98 | 7.71 | 7.65 | 7.73 | 7.68 | 7.73
Conductivité (20°C) | 2018 | µS/cm | 2100 | 452 | 670 | 687 | 538 | 683 | 592
Dureté totale | 2018 | °fH | 15>TH>67,5 | 21.5 | 36.7 | 38.9 | 26.8 | 38.7 | 32
Ammonium | 2018 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitrates | 2018 | mg/l | 50 | 12.8 | 19.4 | 23.3 | 17.5 | 21 | 15.8
Nitrites | 2018 | mg/l | 0.1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
Bactéries coliformes | 2018 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2018 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entérocoques | 2018 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2018 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Germes totaux à 22°C | 2018 | nb/ml | pas de norme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium | 2018 | µg/l | 200 | 11 | 2.4 | 1.4 | 8.5 | <2,0 | 4.5
Fer | 2018 | µg/l | 200 | <20,0 | <20,0 | <20,0 | <20,0 | <20,0 | <20,0
Température | 2019 | °C | 25 | 14 | 12 | 11.7 | 15.5 | 11.8 | 12.7
Couleur | 2019 | mg/l Pt/Co | 20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Saveur[a3] | 2019 | P/A | A | A | A | A | A | A | A
Odeur[a3] | 2019 | P/A | A | A | A | A | A | A | A
Turbidité | 2019 | NTU | 1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
pH (20°C) | 2019 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 8.09 | 7.76 | 7.62 | 7.96 | 7.7 | 7.77
Conductivité (20°C) | 2019 | µS/cm | 2100 | 428 | 662 | 699 | 480 | 686 | 568
Dureté totale | 2019 | °fH | 15>TH>67,5 | 20.2 | 36.2 | 39.5 | 22.6 | 38.6 | 29.9
Ammonium | 2019 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitrates | 2019 | mg/l | 50 | 13.2 | 20.1 | 25.7 | 14.1 | 23.5 | 13.3
Nitrites | 2019 | mg/l | 0.1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
Bactéries coliformes | 2019 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2019 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entérocoques | 2019 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2019 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Germes totaux à 22°C | 2019 | nb/ml | pas de norme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium | 2019 | µg/l | 200 | 10.2 | 2.4 | <2,0 | 8.6 | <2,0 | 4.6
Fer | 2019 | µg/l | 200 | <2,0 | <2,0 | 5.1 | <2,0 | 3.8 | <2,0
Température | 2020 | °C | 25 | 12.5 | 11.4 | 11.6 | 13.2 | 11.5 | 11.6
Couleur | 2020 | mg/l Pt/Co | 20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Saveur[a3] | 2020 | P/A | A | A | A | A | A | A | A
Odeur[a3] | 2020 | P/A | A | A | A | A | A | A | A
Turbidité | 2020 | NTU | 1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2
pH (20°C) | 2020 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 7.95 | 7.72 | 7.59 | 7.93 | 7.66 | 7.75
Conductivité (20°C) | 2020 | µS/cm | 2100 | 487 | 679 | 702 | 484 | 692 | 622
Dureté totale | 2020 | °fH | 15>TH>67,5 | 24.5 | 37.5 | 39.5 | 24.2 | 39 | 34.3
Ammonium | 2020 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitrates | 2020 | mg/l | 50 | 17.8 | 20.5 | 25 | 17.4 | 21.9 | 15
Nitrites | 2020 | mg/l | 0.1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
Bactéries coliformes | 2020 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2020 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entérocoques | 2020 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2020 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Germes totaux à 22°C | 2020 | nb/ml | pas de norme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium | 2020 | µg/l | 200 | 7.1 | <2,0 | <2,0 | 6.6 | <2,0 | 2.7
Fer | 2020 | µg/l | 200 | <2,0 | <2,0 | 6.3 | <2,0 | 4.3 | <2,0
Température | 2021 | °C | 25 | 12.5 | 11.6 | 11.4 | 13.1 | 11.3 | 11.5
Couleur | 2021 | mg/l Pt/Co | 20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Saveur[a3] | 2021 | P/A | A | A | A | A | A | A | A
Odeur[a3] | 2021 | P/A | A | A | A | A | A | A | A
Turbidité | 2021 | NTU | 1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2
pH (20°C) | 2021 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 8.08 | 7.72 | 7.59 | 7.83 | 7.66 | 7.7
Conductivité (20°C) | 2021 | µS/cm | 2100 | 425 | 666 | 691 | 485 | 693 | 663
Dureté totale | 2021 | °fH | 15>TH>67,5 | 20 | 37.1 | 39.5 | 24.2 | 40.1 | 38
Ammonium | 2021 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitrates | 2021 | mg/l | 50 | 14.5 | 22 | 26.6 | 17.7 | 24 | 13.6
Nitrites | 2021 | mg/l | 0.1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
Bactéries coliformes | 2021 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2021 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entérocoques | 2021 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2021 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Germes totaux à 22°C | 2021 | nb/ml | pas de norme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium | 2021 | µg/l | 200 | 11.1 | <2,0 | <2,0 | 6.4 | <2,0 | <2,0
Fer | 2021 | µg/l | 200 | <2,0 | 2.1 | 7 | 3.7 | 6.1 | <2,0
Température | 2022 | °C | 25 | 14 | 12 | 11.7 | 14.8 | 11.5 | 12.4
Couleur | 2022 | mg/l Pt/Co | 20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Saveur[a3] | 2022 | P/A | A | A | A | A | A | A | A
Odeur[a3] | 2022 | P/A | A | A | A | A | A | A | A
Turbidité | 2022 | NTU | 1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2
pH (20°C) | 2022 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 7.94 | 7.66 | 7.6 | 7.77 | 7.66 | 7.69
Conductivité (20°C) | 2022 | µS/cm | 2100 | 473 | 682 | 701 | 520 | 701 | 666
Dureté totale | 2022 | °fH | 15>TH>67,5 | 22.4 | 38.4 | 40.9 | 25.8 | 40.8 | 37.9
Ammonium | 2022 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitrates | 2022 | mg/l | 50 | 12.8 | 21 | 26.6 | 15.7 | 23.1 | 11.6
Nitrites | 2022 | mg/l | 0.1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
Bactéries coliformes | 2022 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2022 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entérocoques | 2022 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2022 | nb/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Germes totaux à 22°C | 2022 | nb/ml | pas de norme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium | 2022 | µg/l | 200 | 8.7 | 2.7 | <2,0 | 7.2 | 2.5 | <5,0
Fer | 2022 | µg/l | 200 | <2,0 | <5,0 | 5.9 | <5,0 | 5.6 | 3.2
Unité : voir tableau
Échelle géographique : région
Source : Hydrobru, Vivaqua
a1 : Valeurs moyennes ou médianes selon les paramètres
a2 : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 janvier 2002 relatif à la qualité de l'eau distribuée par réseau
a3 : P = présence d'odeur/saveur, A = absence d'odeur/saveur
Retour à l'index

## 12.2.2.1
Tableau 12.2.2.1
Collectes de déchets de Bruxelles-Propreté par type de déchet et destination (ancienne méthodologie)[a1]
2009-2014
Type de déchet | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Ordures ménagères, assimilées et commerciales non triées en sacs et petits conteneurs basculants… | 335685.58 | 305740.64 | 315982.59 | 320985.84 | 315398.25 | 316687.36
...dont ordures ménagères non triées (estimation[a2]) | 223790.387 | 203827.093 | 219509.671 | 212375.829 | 214365.999 | 211898.4196
...dont ordures commerciales non triées (estimation[a3]) | 111895.193 | 101913.547 | 96472.919 | 108610.011 | 101032.251 | 104788.9404
Autres incinérables professionnels et commerciaux[a4] | 6865.08 | 7115.67 | 7580.3 | 5552.9 | 4853.92 | 5591.7
Déchets de nettoiement incinérés | 7907.58 | 6820.96 | 7240.93 | 7340.76 | 6986.19 | 7202.55
Total Collectes envoyées à l'incinération | 350458.24 | 319677.27 | 330803.82 | 333879.5 | 327238.36 | 329481.61
Emballages PMC | 9950.83 | 16317.414 | 13671.471 | 10919.408 | 12926.811 | 12226.31
Papiers-cartons | 53522.13 | 61459.792 | 60491.389 | 58322.712 | 52680.259 | 51865.72
Verre d'emballage (bouteilles, bocaux et flacons en verre) | 23279.66 | 26273.88 | 26442.944 | 26077.21 | 26429.264 | 25870.979
Déchets verts / de jardins | 14409.5 | 15075.6 | 14766.72 | 15844.96 | 16475.59 | 17578.38
Déchets organiques | 151.38 | 155.06 | 159.16 | 196.22 | 335.4059 | 535.37
Autres (encombrants, bois, DEEE[a5], plastiques...) | 24743.018 | 23766.079 | 24749.267 | 23837.406 | 23479.0211 | 25851.0827
Déchets de nettoiement envoyés dans des filières de tri sélectif[a6] | 10101.476 | 9074.06 | 10519.131 | 10062.648 | 9994.49 | 9928.4
Total Collectes envoyées au tri sélectif[a7] | 136157.994 | 152121.885 | 150800.082 | 145260.565 | 142320.841 | 143856.2417
Total Collectes de Bruxelles-Propreté | 486616.234 | 471799.155 | 481603.902 | 479140.065 | 469559.201 | 473337.8517
Unité : tonne
Échelle géographique : région
Source : Bruxelles-Propreté (ARP)
a1 : Répartition en catégories selon la méthodologie en vigueur entre 2009 et 2014
a2 : Estimation du gisement ménager (voir fichier méthodologique)
a3 : Collectes commerciales et partie non ménagère des collectes ménagères et assimilées
a4 : Déchets faisant l'objet de collectes spécifiques : grands conteneurs commerciaux, saisies douanières, conteneurs non conformes des collectes sélectives…
a5 : Déchets d'équipements électriques et électroniques
a6 : Les déchets de nettoiement envoyés au tri sélectif concernent les boues de balayage et les encombrants issus de dépôts clandestins.
a7 : Le tri sélectif comporte des filières visant le recyclage ou la réutilisation.
Retour à l'index

## 12.2.2.2
Tableau 12.2.2.2
Collectes de déchets de Bruxelles-Propreté par type de déchet et mode de valorisation (nouvelle méthodologie)[a1]
2014-2022
Type de déchet | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Déchets résiduels ménagers bruxellois (estimation[a2]) | 207450.7607 | 202157.4189 | 222749.4804 | 181855.1961 | 188008.1647 | 206093.8658 | 206852.8113 | 204765 | 194508
Déchets non triés ne provenant pas des ménages bruxellois[a3] | 108063.7971 | 114588.1844 | 92651.862 | 126372.2654 | 112430.495 | 90214.4475 | 88762.8916 | 88499 | 92261
Déchets collectés sélectivement mais non destinés aux filières de recyclage/réemploi de par leur nature | :x | :x | 117.6 | 95.7 | 169 | 249.32 | 259.38 | 220 | 175
Déchets de nettoiement des rues valorisés énergétiquement | 7051.3715 | 8012.185 | 8624.3694 | 10367.5659 | 10015.3612 | 9384.5005 | 8557.1989 | 8388 | 8390
Total Collectes valorisées énergétiquement | 322565.9294 | 324757.7883 | 324143.3117 | 318690.7274 | 310623.0209 | 305942.1338 | 304432.2819 | 301872 | 295334
Emballages PMC | 12226.31 | 12711.94 | 13244.558 | 14944.74 | 15979.06 | 15645.05 | 15095.99 | 17448 | 18529
Papiers-cartons | 51865.72 | 51317.136 | 50414.4 | 52818.04 | 53523.36 | 51950.93 | 48071.76 | 51152 | 49005
Verre d'emballage (bouteilles, bocaux et flacons en verre) | 25870.979 | 25883.626 | 25520.803 | 25830.699 | 26449.163 | 27201.107 | 27223.957 | 27310 | 27359
Déchets verts / de jardins | 17578.38 | 16024.94 | 16907.34 | 12774.22 | 11735.04 | 12041.78 | 11077.13 | 11748 | 8661
Déchets mixtes (verts / de jardins + alimentaires) | :x | :x | :x | 4351.23 | 4641.01 | 4998.62 | 5561.36 | 5681 | 5655
Déchets alimentaires | 535.37 | 826.24 | 1665.57 | 4476.355 | 4507.96 | 4957.41 | 5662.36 | 5634 | 5261
Autres, hors nettoiement et construction (encombrants, bois, DEEE[a4], plastiques, métaux...) | 33017.9749 | 36395.4915 | 38329.9177 | 44099.1718 | 44467.054 | 39539.9872 | 40950.9176 | 41863 | 39194
Déchets de construction | 2226.37 | 2259.245 | 2711.61 | 2897.2 | 3067.93 | 2678.45 | 2810.54 | 2858 | 2532
Métaux issus des déchets de nettoiement | 151.1785 | 178.565 | 183.4106 | 220.6641 | 209.3688 | 192.8895 | 174.8311 | 159 | 209
Boues de nettoiement (balayage/curage) | 7299.64 | 7373.311 | 6286.84 | 6061.348 | 6352.61 | 5942.43 | 4733.671 | 5873 | 6076
Total Collectes destinées aux filières de recyclage/réemploi | 150771.9224 | 152970.4945 | 155264.4493 | 168473.6679 | 170932.5558 | 165148.6537 | 161362.5166 | 169727 | 162481
Total Collectes de Bruxelles-Propreté | 473337.8517 | 477728.2828 | 479407.761 | 487164.3954 | 481555.5768 | 471090.7876 | 465794.7985 | 471599.2 | 457815
Unité : tonne
Échelle géographique : région
Source : Bruxelles-Propreté (ARP)
:x = non existant (nouvelle filière)
a1 : Nouvelles méthodologie et terminologie, adoptées en 2016 et appliquées aux données de 2014 et 2015 (voir fichier méthodologique)
a2 : Estimation du gisement ménager (voir fichier méthodologique)
a3 : Collectes commerciales de Bruxelles Propreté, ainsi que les déchets ménagers et non ménagers déposés illégalement à la collecte ménagère (p.ex. professionnels sans contrat avec Bruxelles Propreté, déchets importés des deux autres régions déposés à la collecte, dans des sacs destinés aux ménages bruxellois)
a4 : Déchets d'équipements électriques et électroniques
Retour à l'index

## 12.2.2.3
Tableau 12.2.2.3
Modes de valorisation des déchets ménagers collectés par Bruxelles-Propreté
2022
Type de déchet | Mode de collecte | Mode de valorisation | Tonnage collecté
Déchets résiduels ménagers valorisés énergétiquement (estimation[a1]) | Porte-à-porte en sacs et tournées en petits conteneurs | Valorisation énergétique | 194507.8415
Métaux recyclés issus des collectes ménagères non triées | Porte-à-porte en sacs et tournées en petits conteneurs | Recyclage | 4847.0045
Emballages PMC | Sacs bleus, petits conteneurs bleus et bulles enterrées (complexes immobiliers) | Recyclage | 14447.0379
Papiers-cartons ménagers | Sacs jaunes, petits conteneurs jaunes (hors contrats commerciaux) et bulles enterrées (complexes immobiliers) | Recyclage | 23926.79
Verre d'emballage | Bulles à verre et petits conteneurs à verre de l'habitat vertical | Recyclage | 23229.972
Déchets alimentaires | Sacs oranges | Biométhanisation | 4245.14
Déchets mixtes (verts / de jardins + alimentaires) | Sacs verts + oranges | Biométhanisation | 5655.4
Déchets verts / de jardins | Sacs verts et sapins de Noël | Compostage | 6915.7
Encombrants clandestins | Collecte sur voirie | Recyclage | 3117.685
Total Déchets courants collectés en voirie de manière sélective[a2] | Porte-à-porte, tournées spécifiques et points d'apport |  | 81537.7249
Papiers-cartons | PACs[a3] régionaux | Recyclage | 1092.0557
Papiers-cartons - Communes via ARP[a4] | PACs communaux | Recyclage | 0
Déchets de jardins | PACs régionaux | Compostage | 1427.9
Déchets de jardins - Communes via ARP | PACs communaux | Compostage | 0
Métaux | PACs régionaux, enlèvements spéciaux sur demande | Recyclage | 1444.76
Métaux - Communes via ARP | PACs communaux | Recyclage | 0
Bois trié - bois B non traité | PACs régionaux | Recyclage | 8522.6
Bois trié - bois C traité (avec produits type phyto par ex) | PACs régionaux | Valorisation énergétique | 174.52
Palettes en bois | PACs régionaux | Recyclage | 102.23
Palettes en bois - économie circulaire | PACs régionaux | Préparation au réemploi / économie circulaire | 0
Encombrants en mélange | PACs régionaux, enlèvements spéciaux sur demande | Recyclage | 12854.82
Encombrants en mélange - Communes via ARP | PACs communaux, campagnes spécifiques y compris PACs mobiles ARP dans les communes | Recyclage | 1490.4
Pneus | PACs régionaux | Recyclage | 52.615
Plastiques durs (seaux, boîtes, arrosoirs, jouets, cageots fruits et légumes,…) | PACs régionaux | Recyclage | 256.22
Plastiques durs (seaux, boîtes, arrosoirs, jouets, cageots fruits et légumes,…) - Communes via ARP | PACs communaux, dépôts communaux accessibles au public et/ou parcs mobiles | Recyclage | 0
Frigolite (polystyrène expansé) | PACs régionaux | Recyclage | 25.769
Frigolite (polystyrène expansé) - économie circulaire | PACs régionaux | Préparation au réemploi / économie circulaire | 0
Verre plat | PACs régionaux | Recyclage | 150.68
Vêtements | PACs régionaux | Préparation au réemploi / économie circulaire | 165.048
DEEEs[a5] hors lampes à décharges (LMP) et détecteurs de fumée (DF) | PACs régionaux et Proxy Chimik | Recyclage | 1644.349
DEEEs hors lampes à décharges (LMP) et détecteurs de fumée (DF) - Communes via ARP | PACs communaux, dépôts communaux accessibles au public et/ou parcs mobiles | Recyclage | 204.4459
DEEEs - détecteurs de fumée (DF) | PACs régionaux | Recyclage | 0.14
DEEEs - lampes à décharge (LMP) | PACs régionaux, Proxy Chimik et collecte "déchets spéciaux" ADR[a6] visant les ménages et assimilés | Recyclage | 6.8645
DEEEs - lampes à décharge (LMP) - Communes via ARP | PACs communaux, dépôts communaux accessibles au public et/ou parcs mobiles | Recyclage | 1.9045
PDCM[a7] - piles (LED[a8] 20 01 33) | PACs régionaux, Proxy Chimik et collecte "déchets spéciaux" ADR visant les ménages et assimilés | Recyclage | 13.766
PDCM - batteries au plomb (LED 16 06 01) | PACs régionaux, Proxy Chimik et collecte "déchets spéciaux" ADR visant les ménages et assimilés | Recyclage | 18.3235
PDCM - huiles alimentaires (LED 20 01 25) | PACs régionaux, Proxy Chimik et collecte "déchets spéciaux" ADR visant les ménages et assimilés | Recyclage | 54.097
PDCM - huiles "moteur" (LED 20 01 26) | PACs régionaux, Proxy Chimik et collecte "déchets spéciaux" ADR visant les ménages et assimilés | Recyclage | 19.462
PDCM - produits photo (révélateurs - fixateurs) | PACs régionaux, Proxy Chimik et collecte "déchets spéciaux" ADR visant les ménages et assimilés | Recyclage | 0.778
Autres déchets chimiques ménagers | PACs régionaux, Proxy Chimik et collecte "déchets spéciaux" ADR visant les ménages et assimilés | Recyclage | 498.0544
Bouchons en liège | PACs régionaux, Proxy Chimik et collecte "déchets spéciaux" ADR visant les ménages et assimilés | Recyclage | 2.287
Bouchons en liège | PACs communaux et dépôts communaux accessibles au public | Recyclage | 0.133
PDCM - piles (LED 20 01 33) | PACs communaux, dépôts communaux accessibles au public et/ou parcs mobiles | Recyclage | 1.2975
PDCM - batteries au plomb (LED 16 06 01) | PACs communaux, dépôts communaux accessibles au public et/ou parcs mobiles | Recyclage | 0.302
PDCM - huiles alimentaires (LED 20 01 25) | PACs communaux, dépôts communaux accessibles au public et/ou parcs mobiles | Recyclage | 16.484
PDCM - huiles "moteur" (LED 20 01 26) | PACs communaux, dépôts communaux accessibles au public et/ou parcs mobiles | Recyclage | 11.563
PDCM - produits photo (révélateurs - fixateurs) | PACs communaux et dépôts communaux accessibles au public | Recyclage | 0.007
Autres déchets chimiques ménagers - Communes via ARP | PACs communaux, dépôts communaux accessibles au public et/ou parcs mobiles | Recyclage | 126.777
Divers (livres, vaisselle) - écomonie circulaire | Enlèvements spéciaux sur demande | Préparation au réemploi / économie circulaire | 0
Total Déchets spécifiques collectés de manière sélective[a2] | Parcs à conteneurs, enlèvements spécifiques ou sur demande |  | 30380.6533
Plâtre / gyproc | PACs régionaux | Recyclage | 114.76
Inertes (briquaillons,briques, pierres…) | PACs régionaux | Recyclage | 2342.02
Céramiques / porcelaine (carrelages, WC…) | PACs régionaux | Recyclage | 0
Total Déchets de construction | PACs régionaux |  | 2456.78
Total Bruxelles-Propreté |  |  | 313730.0042
Unité : tonne
Échelle géographique : région
Source : Bruxelles-Propreté (ARP)
a1 : Estimation du gisement ménager hors déchets assimilés (voir fichier méthodologique)
a2 : Collectes à la demande des habitants ou apportés dans un point de collecte
a3 : PACs = parcs à conteneurs (aussi appelés recyparks ou déchetteries)
a4 : ARP = Agence régionale de la Propreté (= Bruxelles-Propreté)
a5 : DEEEs = déchets d'équipements électriques et électroniques
a6 : ADR = collectes spécifiques visant les petits déchets chimiques
a7 : PDCM = petits déchets chimiques ménagers
a8 : LED = liste européenne des déchets (avec code de la catégorie de déchets)
Retour à l'index

## 12.2.2.4
Tableau 12.2.2.4
Recyclage des matériaux d'emballages ménagers collectés
2005-2019
| Année | Verre[a1] | Papier-carton | Cartons à boisson[a2] | Plastiques (dont bouteilles et flacons)[a2][a3] | Métaux[a2][a3] | Autres[a3]
Région de Bruxelles-Capitale | 2005 | 20678 | 13813 | 61 | 1889 | 2925 | :
Région flamande | 2005 | 180986 | 116081 | 9327 | 34210 | 51232 | :
Région wallonne | 2005 | 100508 | 48083 | 5031 | 19361 | 29117 | :
Belgique | 2005 | 302172 | 177977 | 14419 | 55460 | 83274 | :
Région de Bruxelles-Capitale | 2006 | 21095 | 13733 | 54 | 1843 | 10951 | :
Région flamande | 2006 | 183688 | 129112 | 9183 | 38837 | 48043 | :
Région wallonne | 2006 | 100942 | 54833 | 4551 | 20433 | 25240 | :
Belgique | 2006 | 305725 | 197678 | 13788 | 61113 | 84234 | :
Région de Bruxelles-Capitale | 2007 | 21212 | 14020 | 25 | 2017 | 5139 | :
Région flamande | 2007 | 185309 | 121557 | 9367 | 42664 | 49571 | :
Région wallonne | 2007 | 101087 | 50985 | 5265 | 20590 | 27048 | :
Belgique | 2007 | 307608 | 186562 | 14657 | 65271 | 81758 | :
Région de Bruxelles-Capitale | 2008 | 22165 | 13990 | 49 | 1748 | 4999 | :
Région flamande | 2008 | 189045 | 123666 | 9477 | 43748 | 48542 | :
Région wallonne | 2008 | 103373 | 51770 | 4987 | 21494 | 27091 | :
Belgique | 2008 | 314583 | 189426 | 14513 | 66990 | 80632 | :
Région de Bruxelles-Capitale | 2009 | 23725 | 10896 | 75 | 1900 | 5309 | :
Région flamande | 2009 | 190038 | 121150 | 9698 | 44233 | 49724 | :
Région wallonne | 2009 | 104479 | 51607 | 5082 | 22894 | 28061 | :
Belgique | 2009 | 318242 | 183653 | 14855 | 69027 | 83094 | :
Région de Bruxelles-Capitale | 2010 | 26174 | 12939 | 1092 | 4099 | 6706 | :
Région flamande | 2010 | 191549 | 121050 | 9432 | 44494 | 48648 | :
Région wallonne | 2010 | 102045 | 51482 | 5008 | 22723 | 28065 | :
Belgique | 2010 | 319768 | 185471 | 15532 | 71381 | 83478 | :
Région de Bruxelles-Capitale | 2011 | 26533 | 12805 | 1324 | 4670 | 7127 | :
Région flamande | 2011 | 194055 | 120504 | 8865 | 47239 | 49217 | :
Région wallonne | 2011 | 106434 | 52333 | 5038 | 22865 | 28378 | :
Belgique | 2011 | 327022 | 185642 | 15246 | 74966 | 84895 | :
Région de Bruxelles-Capitale | 2012 | 23200 | 12236 | 1213 | 4234 | 6507 | :
Région flamande | 2012 | 191988 | 116400 | 9500 | 47348 | 49240 | :
Région wallonne | 2012 | 103508 | 49655 | 5258 | 22477 | 28176 | :
Belgique | 2012 | 318696 | 178291 | 15988 | 74240 | 84112 | :
Région de Bruxelles-Capitale | 2013 | 26305 | 10722 | 1310 | 4197 | 6044 | :
Région flamande | 2013 | 191872 | 111856 | 9632 | 49425 | 46360 | :
Région wallonne | 2013 | 102791 | 47945 | 5386 | 21429 | 26812 | :
Belgique | 2013 | 320968 | 170523 | 16241 | 77529 | 79662 | :
Région de Bruxelles-Capitale | 2014 | 25768 | 10514 | 1344 | 6927 | 6224 | :
Région flamande | 2014 | 193497 | 110516 | 9867 | 50146 | 44121 | :
Région wallonne | 2014 | 101447 | 47551 | 5427 | 21618 | 24655 | :
Belgique | 2014 | 320712 | 168581 | 16854 | 79910 | 76204 | :
Région de Bruxelles-Capitale | 2015 | 26086 | 10073 | 1255 | 4177 | 5178 | 1
Région flamande | 2015 | 195440 | 107038 | 10134 | 52563 | 44511 | 5
Région wallonne | 2015 | 103508 | 46696 | 5032 | 23072 | 25480 | 26
Belgique | 2015 | 325034 | 163807 | 16688 | 81344 | 77057 | 32
Région de Bruxelles-Capitale | 2016 | 25509 | 9968 | 1281 | 4394 | 5431 | 2
Région flamande | 2016 | 193198 | 105646 | 10282 | 53364 | 43458 | 10
Région wallonne | 2016 | 103312 | 46168 | 5473 | 24403 | 25242 | 26
Belgique | 2016 | 322019 | 161782 | 17308 | 83502 | 75441 | 38
Région de Bruxelles-Capitale | 2017 | 25218 | 11032 | 1177 | 5626 | 5610 | 1
Région flamande | 2017 | 191529 | 116083 | 9617 | 56526 | 44007 | 17
Région wallonne | 2017 | 103051 | 51161 | 4773 | 24139 | 24649 | 25
Belgique | 2017 | 319798 | 178276 | 15864 | 87989 | 75702 | 43
Région de Bruxelles-Capitale | 2018 | 25244 | 12501 | 1118 | 5037 | 5647 | 1
Région flamande | 2018 | 192021 | 128883 | 9403 | 57315 | 44369 | 20
Région wallonne | 2018 | 105368 | 56734 | 4864 | 25547 | 25467 | 25
Belgique | 2018 | 322633 | 198118 | 15675 | 89494 | 76891 | 47
Région de Bruxelles-Capitale | 2019 | 26914 | 12041 | 1144 | 5230 | 5106 | 1
Région flamande | 2019 | 194208 | 126197 | 9037 | 58349 | 37996 | 32
Région wallonne | 2019 | 105960 | 55077 | 5027 | 24675 | 22467 | 27
Belgique | 2019 | 327083 | 193315 | 16304 | 96406 | 72585 | 61
Unité : tonne
Échelle géographique : région
Source : Fost Plus
: = non disponible
a1 : Hors verre horeca (20.909 tonnes en 2019 pour les trois régions)
a2 : Les totaux des cartons à boisson, plastiques et métaux (PMC) pour la Belgique ne correspondent pas toujours aux totaux des trois régions. Il faut y inclure
des tonnages recylés qui ne peuvent pas être affectés à une région particulière (voir fichier méthodologique)
a3 : Y compris les matières recyclées hors scénario de base, majoritairement du polyéthylène, du polypropylène et du polystyrène (cfr. Article 8 de l’agrément de Fost Plus).
Retour à l'index

## 12.2.3.1
Tableau 12.2.3.1
Commodités des logements privés occupés - logements équipés de jardins et citernes d'eau de pluie
2001
| Citerne d'eau de pluie |  |  | Jardin pour usage privé |  |  | Dont jardin selon la taille |  |  | Dont jardin selon le type |  |  | Total
| Non | Oui | Pas de réponse à la question | Non | Oui | Pas de réponse à la question | Moins de 50 m2 | Entre 50 m2 et 300 m2 | Plus de 300 m2 | Agrément | Potager, verger | Mixte
Anderlecht | 27180 | 4073 | 6609 | 22098 | 10931 | 4833 | 5990 | 3483 | 416 | 5657 | 141 | 783 | 37862
Auderghem | 8945 | 1826 | 2039 | 5325 | 6387 | 1098 | 2967 | 2555 | 401 | 3875 | 71 | 373 | 12810
Berchem-Sainte-Agathe | 5464 | 1278 | 1276 | 3680 | 3563 | 775 | 1693 | 1422 | 165 | 2067 | 24 | 228 | 8018
Bruxelles | 43896 | 4049 | 9153 | 37448 | 13051 | 6599 | 6475 | 4369 | 816 | 6666 | 217 | 1070 | 57098
Etterbeek | 14267 | 1373 | 2851 | 11968 | 4566 | 1957 | 2650 | 1348 | 140 | 2542 | 42 | 208 | 18491
Evere | 9845 | 1335 | 2345 | 7949 | 3904 | 1672 | 2109 | 1218 | 177 | 2089 | 44 | 276 | 13525
Forest | 15084 | 1510 | 3413 | 12250 | 5372 | 2385 | 2849 | 1817 | 246 | 3003 | 42 | 257 | 20007
Ganshoren | 6961 | 659 | 1799 | 5453 | 2721 | 1245 | 1392 | 986 | 89 | 1528 | 19 | 126 | 9419
Ixelles | 25425 | 1948 | 5284 | 21241 | 7918 | 3498 | 4501 | 2550 | 225 | 4407 | 48 | 349 | 32657
Jette | 13126 | 1528 | 3141 | 10305 | 5335 | 2155 | 2802 | 1790 | 257 | 2967 | 43 | 297 | 17795
Koekelberg | 5448 | 412 | 1200 | 4652 | 1539 | 869 | 859 | 492 | 39 | 759 | 11 | 82 | 7060
Molenbeek-Saint-Jean | 21839 | 1306 | 4871 | 19211 | 5038 | 3767 | 2921 | 1368 | 164 | 2205 | 77 | 321 | 28016
Saint-Gilles | 14570 | 837 | 2687 | 12918 | 3119 | 2057 | 1977 | 778 | 69 | 1515 | 47 | 178 | 18094
Saint-Josse-ten-Noode | 6234 | 354 | 1259 | 5321 | 1593 | 933 | 1023 | 339 | 43 | 592 | 27 | 131 | 7847
Schaerbeek | 31445 | 3034 | 6608 | 25436 | 11127 | 4524 | 6838 | 2988 | 247 | 5573 | 110 | 676 | 41087
Uccle | 21981 | 3324 | 5904 | 13699 | 14387 | 3123 | 5110 | 5832 | 2276 | 8796 | 119 | 923 | 31209
Watermael-Boitsfort | 7470 | 1585 | 1820 | 3971 | 6030 | 874 | 2702 | 2348 | 514 | 3663 | 39 | 347 | 10875
Woluwe Saint-Lambert | 15549 | 2115 | 3571 | 11170 | 7888 | 2177 | 3577 | 3178 | 489 | 4754 | 71 | 444 | 21235
Woluwe Saint-Pierre | 11000 | 2195 | 2582 | 6362 | 8202 | 1213 | 2789 | 3775 | 1069 | 5287 | 56 | 449 | 15777
Région de Bruxelles-Capitale | 305729 | 34741 | 68412 | 240457 | 122671 | 45754 | 61224 | 42636 | 7842 | 67945 | 1248 | 7518 | 408882
Région flamande | 1192615 | 887913 | 267497 | 521805 | 1715337 | 110883 | 420780 | 684763 | 440845 | 797755 | 71152 | 446383 | 2348025
Région wallonne | 788233 | 355860 | 182991 | 279617 | 976675 | 70792 | 273937 | 368817 | 233773 | 403424 | 106349 | 221136 | 1327084
Belgique | 2286577 | 1278514 | 518900 | 1041879 | 2814683 | 227429 | 755941 | 1096216 | 682460 | 1269124 | 178749 | 675037 | 4083991
Unité : nombre de logements
Échelle géographique : commune
Source : Direction générale Statistique - Statistics Belgium - Recensement 2001
Retour à l'index

## 12.2.3.2
Tableau 12.2.3.2
Appréciation de la propreté, qualité de l'air et de la tranquilité du quartier
2001
Comment jugez-vous…
| la propreté de votre quartier? |  |  |  | la qualité de l'air dans votre quartier? |  |  |  | la tranquilité dans votre quartier?
| Peu agréable | Satisfaisant | Très agréable | Indice de satisfaction | Peu agréable | Satisfaisant | Très agréable | Indice de satisfaction | Peu agréable | Satisfaisant | Très agréable | Indice de satisfaction
Région de Bruxelles-Capitale | 20.7 | 55.6 | 23.7 | 103 | 29.5 | 57 | 13.5 | 84 | 35.1 | 48.1 | 16.8 | 81.6
Brabant flamand | 6.5 | 54.7 | 38.8 | 132.3 | 13.2 | 54.3 | 32.6 | 119.4 | 22.1 | 46.4 | 31.5 | 109.5
Brabant wallon | 7.8 | 53.3 | 38.9 | 131.1 | 10 | 50.8 | 39.2 | 129.2 | 19.5 | 44.8 | 35.7 | 116.1
Région flamande | 7.2 | 54.7 | 38.2 | 131 | 13.3 | 55 | 31.7 | 118.4 | 19.9 | 46.9 | 33.2 | 113.3
Région wallonne | 13.2 | 56.1 | 30.8 | 117.6 | 16.5 | 53.2 | 30.3 | 113.7 | 24.9 | 46 | 29.1 | 104.2
Belgique | 10.5 | 55.2 | 34.3 | 123.8 | 16 | 54.6 | 29.4 | 113.4 | 23 | 46.7 | 30.2 | 107.2
Unités : pourcentage de la population, indice sans unités
Échelle géographique : région
Source : Direction générale Statistique - Statistics Belgium - Recensement 2001
Retour à l'index

## 12.2.3.3
Tableau 12.2.3.3
Appréciation de la qualité de l'environnement dans trois villes belges (Enquête de perception "Quality of life in European cities" de l'Audit Urbain)
2023
Êtes-vous satisfait…
| de la propreté? |  |  |  |  | de la qualité de l'air? |  |  |  |  | du niveau de bruit? |  |  |  |  | des espaces verts publics (parcs et jardins)?
| Très satisfait | Plutôt satisfait | Plutôt pas satisfait | Pas satisfait du tout | Ne sait pas/sans réponse | Très satisfait | Plutôt satisfait | Plutôt pas satisfait | Pas satisfait du tout | Ne sait pas/sans réponse | Très satisfait | Plutôt satisfait | Plutôt pas satisfait | Pas satisfait du tout | Ne sait pas/sans réponse | Très satisfait | Plutôt satisfait | Plutôt pas satisfait | Pas satisfait du tout | Ne sait pas/sans réponse
Bruxelles[a1] | 12.61 | 31.8501 | 30.9987 | 23.7917 | 0.7495 | 6.7827 | 44.0891 | 36.1074 | 11.7768 | 1.2441 | 15.1178 | 38.6077 | 24.2902 | 20.6556 | 1.3287 | 37.1932 | 47.119 | 8.8664 | 5.7033 | 1.1182
Anvers[a2] | 19.921 | 48.0852 | 22.1015 | 8.4761 | 1.4161 | 16.9763 | 47.6598 | 19.7766 | 14.336 | 1.2513 | 24.5376 | 50.2443 | 14.511 | 8.7846 | 1.9225 | 34.1096 | 47.5902 | 11.2448 | 6.1854 | 0.87003
Liège[a3] | 11.369 | 30.2201 | 34.0351 | 24.1999 | 0.1759 | 13.3709 | 41.7571 | 28.2227 | 14.0369 | 2.6124 | 20.7048 | 47.5819 | 18.6445 | 10.4863 | 2.5825 | 24.4596 | 51.0934 | 16.1994 | 6.5803 | 1.6674
Unité : pourcentage des répondants
Échelle géographique : région/ville
Source : Eurostat (urb_percep)
a1 : Correspond aux 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale (codes INS 21001 à 21019)
a2 : Correspond à la commune d'Anvers (code INS 11002)
a3 : Correspond aux communes d'Ans, Beyne-Heusay, Fléron, Grâce-Hollogne, Herstal, Liège, Saint-Nicolas et Seraing (codes INS 62003, 62015, 62038, 62051, 62063, 62093, 62096)
Retour à l'index

## 12.2.3.4
Tableau 12.2.3.4
Appréciation de la qualité de l'environnement, de certains services et équipements en Région de Bruxelles-Capitale (Enquête de perception "Quality of life in European cities" de l'Audit Urbain)
2004-2023
Êtes-vous satisfait… | 2004 | 2006 | 2009 | 2012 | 2015 | 2019 | 2023
de la propreté | : | : | : | 46 | 46 | 40.9 | 44.46
de la qualité de l'air | : | : | : | 51 | 51 | 50.4 | 50.87
du niveau de bruit | : | : | : | 56 | 54 | 53.9 | 53.73
des espaces verts publics (ex. parcs et jardins) | 80 | 84.9 | 76.1 | 80 | 85 | 84 | 84.31
des espaces publics (ex. places, squares, zones piétonnes) | : | : | 70.8 | 78 | 80 | 78.4 | 75.22
des équipements culturels (ex. salles de concert, théatres, musées et bibliothèques) | 82 | 81.3 | 79.9 | 78 | 83 | 81.5 | 80.23
des transports publics (ex. bus, tram, metro) | 66 | 61.6 | 65 | 67 | 71 | 69.8 | 71.64
des écoles[a1] | 59 | 64.2 | : | 65 | 65 | 60.4 | 62.76
des équipements sportifs (ex. terrains de sports, salles indoor) | 57 | 60.4 | 47.8 | 64 | 68 | 66.5 | 68.47
des services de santé, docteurs, hôpitaux | : | : | : | : | : | 84.3 | 85.19
Unité : pourcentage des répondants très statisfaits ou moyennement statisfaits
Échelle géographique : région
Source : Eurostat (urb_percep)
: = non disponible
a1: La question porte sur les "écoles" jusqu'en 2015 et sur les "écoles et autres équipements d'enseignement" à partir de 2019
Retour à l'index

## 12.2.3.5
Tableau 12.2.3.5
Espaces verts et récréatifs accessibles au public en Région de Bruxelles-Capitale
2022
| Espaces verts et récréatifs accessibles au public[a1][a2] |  | Superficie de la commune (ha) | Population (01/01/2021) | Part de la surface communale en espaces verts et récréatifs accessibles (%) | Densité des espaces verts et récréatifs (m²/habitant)
| Nombre | Superficie (ha)
Anderlecht | 98 | 143.9398 | 1791.4 | 121929 | 8.035 | 11.8052
Auderghem | 29 | 389.509 | 896.6 | 34723 | 43.4429 | 112.1761
Berchem-Sainte-Agathe | 20 | 37.9803 | 295 | 25441 | 12.8747 | 14.9288
Bruxelles | 119 | 383.1824 | 3308.7 | 186916 | 11.5811 | 20.5002
Etterbeek | 22 | 12.9779 | 317.4 | 48331 | 4.0888 | 2.6852
Evere | 47 | 94.095 | 512.5 | 43061 | 18.36 | 21.8516
Forest | 23 | 55.837 | 629.2 | 56281 | 8.8743 | 9.9211
Ganshoren | 39 | 39.4368 | 243.8 | 25189 | 16.1759 | 15.6564
Ixelles | 41 | 63.118 | 641.1 | 87488 | 9.8453 | 7.2145
Jette | 27 | 112.0145 | 518.9 | 52854 | 21.5869 | 21.1932
Koekelberg | 6 | 15.3494 | 118.2 | 21873 | 12.986 | 7.0175
Molenbeek-Saint-Jean | 33 | 52.1698 | 601.6 | 98112 | 8.6718 | 5.3174
Saint-Gilles | 17 | 5.1518 | 253.4 | 49196 | 2.0331 | 1.0472
Saint-Josse-ten-Noode | 20 | 8.1171 | 116.1 | 27124 | 6.9915 | 2.9926
Schaerbeek | 61 | 48.3872 | 790.1 | 131451 | 6.1242 | 3.681
Uccle | 60 | 659.7095 | 2287.5 | 84774 | 28.8398 | 77.8198
Watermael-Boitsfort | 41 | 788.9886 | 1296.8 | 25221 | 60.8412 | 312.83
Woluwe Saint-Lambert | 50 | 61.2173 | 729.4 | 58010 | 8.3928 | 10.5529
Woluwe Saint-Pierre | 48 | 142.8217 | 894.4 | 41996 | 15.9684 | 34.0084
Région de Bruxelles-Capitale | 801 | 3114.003 | 16242 | 1219970 | 19.1725 | 25.5252
Unités : nombre d'espaces verts, superfcie des espaces verts, pourcentage de la surface totale, mètres carrés par habitant
Échelle géographique : commune
Source : Bruxelles Environnement (IBGE)
a1 : Les espaces verts pris en compte sont les espaces de plus de 500m², accessibles de droit et de fait, non temporaires, avec plus de 50% de couverture végétale ou de surfaces aquatiques, et aménagés pour l’accueil du public.
a2 : Les données proviennent d'un extrait de la base de données des espaces verts accessibles au public de juin 2022.
Retour à l'index

## 12.2.3.6
Tableau 12.2.3.6
Potagers accessibles depuis l'espace public en Région de Bruxelles-Capitale
2018
| Nombre | Superficie (ha)
Anderlecht | 36 | 10.4485
Auderghem | 10 | 1.5789
Berchem-Sainte-Agathe | 19 | 1.9907
Bruxelles | 81 | 19.0837
Etterbeek | 7 | 0.4498
Evere | 15 | 6.5721
Forest | 28 | 1.8409
Ganshoren | 9 | 2.1498
Ixelles | 14 | 2.2103
Jette | 17 | 7.2751
Koekelberg | 5 | 0.8168
Molenbeek-Saint-Jean | 20 | 2.8474
Saint-Gilles | 10 | 0.5477
Saint-Josse-ten-Noode | 2 | 0.068
Schaerbeek | 20 | 4.0391
Uccle | 44 | 10.5318
Watermael-Boitsfort | 26 | 2.9866
Woluwe Saint-Lambert | 17 | 2.3575
Woluwe Saint-Pierre | 12 | 1.1152
Région de Bruxelles-Capitale[a1] | 392 | 78.9099
Unités : nombre, superficie
Échelle géographique : commune
Source : Étude BRAT de 2018 pour Bruxelles Environnement (IBGE)
a1: Potagers collectifs et familiaux, potagers ouverts au public et potagers (même privés) accessibles depuis l'espace public et se trouvant sur une parcelle non bâtie.
Les potagers professionnels, dans les jardins privés, les écoles, les entreprises et les fermes d'animation n'ont pas été pris en compte.
Retour à l'index

## 12.2.4.1
Tableau 12.2.4.1
Délits enregistrés contre l'environnement
2005-2022
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Déchets | 463 | 322 | 334 | 207 | 206 | 168 | 212 | 218 | 145 | 124 | 60 | 65 | 70 | 147 | 131 | 149 | 102 | 237
Biodiversité / Faune et flore / Bien-être animal | 109 | 106 | 123 | 129 | 75 | 96 | 67 | 94 | 94 | 92 | 82 | 86 | 83 | 99 | 116 | 104 | 112 | 166
Nucléaire (non prolifération) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Feux d'artifice | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 7 | 10 | 9 | 13 | 14
Urbanisme | 200 | 125 | 55 | 41 | 25 | 36 | 32 | 20 | 29 | 39 | 28 | 25 | 52 | 31 | 16 | 18 | 17 | 19
Permis d'environnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 26 | 13 | 9 | 1 | 4 | 10 | 3 | 49 | 6 | 11 | 3
Bruit | 70 | 40 | 28 | 18 | 8 | 24 | 12 | 18 | 5 | 9 | 6 | 9 | 2 | 6 | 10 | 0 | 3 | 3
Pollution de l'eau | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2
Pollution de l'air | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
Pollution du sol | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1
Autres nuisances environnementales | 31 | 40 | 20 | 12 | 1 | 16 | 18 | 42 | 14 | 10 | 8 | 3 | 7 | 2 | 12 | 2 | 4 | 2
Non spécifié | 20 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Région de Bruxelles-Capitale | 906 | 639 | 575 | 413 | 331 | 365 | 354 | 435 | 307 | 294 | 200 | 209 | 231 | 300 | 349 | 292 | 267 | 448
Région flamande | 11545 | 11094 | 11066 | 11182 | 10059 | 9972 | 10012 | 9366 | 8975 | 8376 | 8027 | 7358 | 7745 | 7367 | 7136 | 7654 | 6909 | 6124
Région wallonne | 5287 | 4402 | 4250 | 3993 | 4344 | 4686 | 5185 | 4473 | 4393 | 4249 | 4214 | 4613 | 3700 | 3462 | 3735 | 4247 | 4253 | 4258
Belgique | 17738 | 16135 | 15891 | 15588 | 14734 | 15023 | 15551 | 14274 | 13675 | 12919 | 12441 | 12180 | 11676 | 11129 | 11220 | 12193 | 11429 | 10830
Unité : nombre de délits
Échelle géographique : région
Source : Police fédérale
Retour à l'index